Областное государственное бюджетное учреждение

«Пыщугский комплексный центр социального обслуживания населения»

ПРИКАЗ № 2

от 10 января 2022 года 									 с. Пыщуг

Об обеспечении пожарной безопасности

в ОГБУ «Пыщугский КЦСОН»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», законом Костромской области от 22.11.2000 № 124-ЗКО «О пожарной безопасности на территории Костромской области», в целях обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности, усиления противопожарного режима в ОГБУ «Пыщугский КЦСОН»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить ответственным за пожарную безопасность в Учреждении 
В.П. Малухину – директора. В случае отсутствия ответственного за пожарную безопасность возложить на С.Н. Лебедеву – заместителя директора.

- Утвердить:

2.1. план мероприятий по пожарной безопасности на 2022 год (приложение 1);

2.2. перечень основных противопожарных мероприятий на 2022 год (приложение 2);

2.3. противопожарный режим в Учреждении на 2022 год (приложение 3);

2.4. алгоритм действий сотрудников в случае возникновения пожара (приложение 4);

3. Ответственному за пожарную безопасность (В.П. Малухина) обеспечить:

3.1. проведение вводного противопожарного и инструктажа и противопожарного инструктажа на рабочем месте с работниками Учреждения;

3.2. обучение сотрудников пользованию первичными средствами пожаротушения и индивидуальными средствами защиты;

3.3. своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний государственных органов пожарного надзора;

3.4. периодические осмотры огнетушителей, содержать их в исправном состоянии, своевременно перезаряжать;

3.5. сохранность противопожарного инвентаря и оборудования;

3.6. сохранность и обновление инструкций, плана эвакуации, указателей;

3.7. проведение инвентаризации первичных средств пожаротушения, наличие инструкций, планов эвакуации, табличек;

3.8. проведение проверок знаний по пожарной безопасности у сотрудников в дневное и ночное время;

3.9. проведение практических тренировок по эвакуации граждан из здания;

3.10. разработку планов мероприятий по усилению пожарной безопасности в Учреждении;

3.11. Контроль за использованием первичных средств пожаротушения, пожарного инвентаря в хозяйственных целях, не связанных с тушением пожара;

3.12. контроль наличия ключей от «запасных выходов» в специальном шкафу.

- Заведующему отделением временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (Т.А. Бубнова):

4.1. проводить инструктажи по пожарной безопасности с получателями социальных услуг, проживающими в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

4.2. совместно с ответственным за пожарную безопасность (В.П. Малухина) проводить практические тренировки по эвакуации граждан, проживающих в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

4.3. контролировать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка получателями социальных услуг, проживающими в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов и сотрудниками, в части запрета курения в Учреждении.

- Главному бухгалтеру (Т.В. Ильина) предусмотреть в смете средства на:

- обучение электротехнического персонала;

- обучение сотрудников пожарно – техническому минимуму;

- обслуживание автоматической пожарной сигнализации и его текущий ремонт;

- обслуживание кнопки тревожной сигнализации;

- обслуживание по передаче извещений о пожаре на центральную мониторинговую службу;

- проведение электрических измерений и испытаний в электрических установках;

- испытание по контролю качества огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения;

- покраску пожарной лестницы;

- приобретение знаков пожарной безопасности;

- приобретение фонарей;

- приобретение датчиков пожарной сигнализации;

- приобретение линолеума с пожароопасной пропиткой.

- Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования (А.А. Зайцев) систематически проводить проверку электроприборов, электропроводки, ламп аварийного освещения. О неисправностях докладывать руководителю.

- Назначить ответственными лицами за эвакуацию людей из здания на случай возникновения пожара или другого чрезвычайного происшествия:

1-го этажа – Т.А. Бубнову, заведующего отделением временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

2-го этажа – В.П. Малухину, директора Учреждения, ответственного за пожарную безопасность.

- Назначить ответственными лицами за эвакуацию проживающих из здания на случай возникновения пожара и другого чрезвычайного происшествия и доставку эвакуированных граждан к месту сбора следующих сотрудников:

комната № 19	-	К.В. Мусинова;

комната № 11	-	О.А. Парфений;

комната № 18	-	О.Л. Мишенёва;

дежурный по графику повар;

комната № 12	-	С.Н. Лебедева;

дежурная по графику сиделка (помощник по уходу);

изолятор (комн. № 7)-	Т.В. Ильина.

- Возложить ответственность за эвакуацию материальных ценностей Учреждения на О.С. Андрееву, заведующего хозяйством и Л.А. Игнашову, бухгалтера.

- Возложить ответственность за встречу пожарных подразделений:

- в дневное время – на В.П. Малухину, ответственного за пожарную безопасность в Учреждении;

- в ночное время – на сиделок (помощников по уходу) отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

- Определить местом сбора эвакуированных граждан из здания Учреждения открытую площадку около бара «Парус» (ул. Первомайская).

- Совместно с инспектором территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Пыщугского, Межевского и Кологривского районов проводить практические тренировки по эвакуации граждан из здания.

- Рассматривать вопросы пожарной безопасности на общих собраниях трудового коллектива с докладом о проделанной работе в данном направлении.

- Ответственность на время проведения массовых мероприятий возложить на ответственных за проведение мероприятий – специалистов, осуществляющих данное мероприятие, вмененив им в обязанность обязательную проверку путей эвакуации до начала проведения мероприятий.

- Возложить персональную ответственность за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на В.П. Малухину, директора Учреждения.

- Считать утратившими силу приказы директора Учреждения:

- от 11.01.2021 № 2 «Об обеспечении пожарной безопасности в ОГБУ «Пыщугский комплексный центр социального обслуживания населения»;

- от 19.03.2021 № 27 «О внесении изменений в приказ ОГБУ «Пыщугский КЦСОН» от 11.01.2021 № 2»;

- от 30.07.2021 № 67 «О внесении изменений в приказ ОГБУ «Пыщугски КЦСОН» от 11.01.2021 № 2».

- Технику – программисту (С.Н. Кудрявцев) разместить настоящий приказ на официальном сайте Учреждения (kcson-pyshchug.ru).

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

- Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

| Директор |  |  | В.П. Малухина |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 1

Утверждено

приказом директора ОГБУ

«Пыщугский КЦСОН»

от 10.01.2022 № 2

ПЛАН

мероприятий по противопожарной безопасности

на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения мероприятия | Ответственный за проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Издание приказов: - «Об обеспечении пожарной безопасности в ОГБУ «Пыщугский КЦСОН» | Январь | Директор В.П. Малухина |
|  | - «О проведении тренировки по эвакуации и тушению пожара»; | ежеквартально |  |
|  | - «Об итогах подготовки и проведения тренировки по эвакуации и тушению условного пожара»; | ежеквартально |  |
|  | - «О мерах по усилению бдительности и пожарной безопасности» | по мере необходимости |  |
| 2. | Заключение договоров: |  | Директор В.П. Малухина |
|  | - на оказание услуг по передаче извещений о пожаре на центральную мониторинговую службу; | январь |  |
|  | - на техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации; | март |  |
|  | - на обучение по программе пожарно – технического минимума; |  |  |
|  | - на обучение электротехнического персонала | ноябрь |  |
|  | - на проведение работ по электроизмерениям | февраль, август |  |
|  | - на проведение работ по контролю качества огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения | сентябрь |  |
| 3. | Проведение инструктажей по пожарной безопасности с работниками ОГБУ «Пыщугский КЦСОН»: |  | Ответственный за ПБ; В.П. Малухина |
|  | - вводный | Со всеми вновь принимаемыми работниками; при переводе на другую работу |  |
|  | - первичный инструктаж на рабочем месте |  |  |
|  | - внеплановый | При введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по ПБ; при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах |  |
|  | - повторный | 1 раз в полугодие |  |
|  | - целевой | При выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью, при организации массовых мероприятий |  |
| 4. | Проверка огнетушителей и заполнение журнала огнетушителей | ежемесячно | Ответственный за ПБ; В.П. Малухина |
| 5. | Проведение учебных тренировок по тушению условного пожара и эвакуации людей из здания | 1 раз в квартал | Ответственный за ПБ; В.П. Малухина |
| 6. | Проведение практических занятий: | 1 раз в квартал | Ответственный за ПБ; В.П. Малухина |
|  | - отработка плана эвакуации в случае возникновения пожара |  |  |
|  | - оказание первой доврачебной помощи |  |  |
|  | - пользование первичными средствами пожаротушения, носилками, противогазами, ГДЗК |  |  |
| 7. | Пересмотр вопросов и билетов по пожарной безопасности в целях проверки знаний работников | май | Ответственный за ПБ; В.П. Малухина |
| 8. | Заслушивание информации о состоянии пожарной безопасности в Учреждении на общем собрании трудового коллектива | 1 раз в полугодие | Ответственный за ПБ; В.П. Малухина |
| 9. | Обучение сотрудников ОГБУ «Пыщугский КЦСОН» по программе пожарно-технического минимума | март | ВДПО Костромское областное отделение |
| 10. | Обучение электротехнического персонала | ноябрь | Костромской це6нтр энергетики |
| 11. | Инвентаризация первичных средств пожаротушения, инструкций, планов эвакуации | январь | Ответственный за ПБ; В.П. Малухина |
| 12. | Дежурство работников в здании ОГБУ «Пыщугский КЦСОН» | в праздничные дни с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин.; в морозы - круглосуточно | Дежурные сотрудники по утвержденному графику |
| 13. | Проверка исправности электрических розеток, выключателей, ламп аварийного освещения, техническое обслуживание электросетей | ежемесячно | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| 14. | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | ежемесячно | ООО «Файерсекьюрити» |
| 15. | Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации | ежемесячно | ООО «Файерсекьюрити» |
| 16. | Оказание услуг по передаче извещений о пожаре на центральную мониторинговую службу | ежемесячно | ООО «ОПКОМ» |
| 17. | Ремонт электропроводки | по мере необходимости | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| 18. | Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования (электроплита, стиральная машина). | март, сентябрь | Костромской областной центр энергетики г. Шарья |
| 19. | Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения | сентябрь | ВДПО Костромское областное отделение |
| 20. | Приобретение ламп аварийного освещения | по мере необходимости | Ответственный за ПБ; В.П. Малухина |
| 21. | Приобретение знаков пожарной безопасности | по мере необходимости | Ответственный за ПБ; В.П. Малухина |
| 22. | Приобретение дежурных фонарей | 2 квартал | Заведующий хозяйством О.С. Андреева |
| 23. | Покраска пожарной лестницы | 2 квартал | Ответственный за ПБ; В.П. Малухина |
| 24. | Принятие необходимых мер по устранению выявленных нарушений, усиление контроля за выполнением противопожарных мероприятий | постоянно | Ответственный за ПБ; В.П. Малухина |
| 25. | Контроль за соблюдением работниками ОГБУ «Пыщугский КЦСОН» правил противопожарного режима на рабочих местах |  | Ответственный за ПБ; В.П. Малухина |
| 26. | Соблюдение правил пожарной безопасности при проведении в помещении массовых мероприятий | постоянно | Ответственный за ПБ; В.П. Малухина |
| 27. | Обновление информационных стендов и оформление наглядной агитации по пожарной безопасности (памятки, буклеты) | в течение года | Ответственный за ПБ; В.П. Малухина |
| 28. | Проведение профилактических бесед с сотрудниками и получателями социальных услуг отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов: - «Действия в экстремальных ситуациях при пожаре»; | 1 раз в квартал | Ответственный за ПБ; В.П. Малухина; Заведующий ОВП Т.А. Бубнова |
|  | - «Что нужно знать в целях предотвращения пожара в здании»; |  |  |
|  | - «Советы противопожарной службы»; |  |  |
|  | - «Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения» |  |  |
|  | - «Меры безопасности при сжигании мусора и сухой травы» |  |  |
| 29. | Проведение практических занятий с сотрудниками и гражданами, проживающими в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов: | июль | Инспектор территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Пыщугского, Межевского и Кологривского районов |
|  | - «Поведение в толпе; в задымленной зоне при возникновении пожара»; |  |  |
|  | - «Правила пользования огнетушителями» | сентябрь |  |

Приложение 2

Утверждено

приказом директора

ОГБУ «Пыщугский КЦСОН»

от 10.01.2022 № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных противопожарных мероприятий

на 2022 год

- Руководитель учреждения должен знать, строго выполнять и требовать выполнения правил пожарной безопасности от своих подчиненных. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за соблюдение и выполнение правил противопожарной безопасности на своем объекте.

- Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения инструктажа.

Отв.: В.П. Малухина.

- Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием телефона для вызова пожарной охраны.

Отв.: В.П. Малухина.

- В учреждении распорядительным документом должен быть установлен противопожарный режим.

Отв.: В.П. Малухина.

- При нахождении на этаже десяти и более человек, должны быть разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей в случае пожара, установлена система оповещения людей о пожаре.

Отв.: В.П. Малухина.

- В здании с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к категории маломобильных, должно быть обеспечено своевременное получение доступной информации о пожаре.

Отв.: В.П. Малухина

- Работники Учреждения должны соблюдать требования пожарной безопасности как на рабочих местах, так и в быту. Соблюдать и поддерживать противопожарный режим, при обнаружении пожара сообщить о нем в пожарную часть, принять возможные меры к спасению людей, имущества, ликвидации пожара.

- Территория учреждения должна своевременно и тщательно очищаться от горючих материалов, отходов, мусора, сухой травы и т.д.

Отв.: О.С. Андреева

- Дороги и подъезды к учреждению должны быть свободными для проезда пожарной техники; зимой очищены от снега и льда.

Отв.: сторожа.

- Сжигание отходов, мусора и тр.п. запрещено.

Отв.: О.С. Андреева.

- Территория учреждения в ночное время должна быть освещена.

Отв.: А.А. Зайцев.

- Места для курения, места размещения средств пожаротушения оборудуются знаками пожарной безопасности.

Отв.: В.П. Малухина; Т.А. Бубнова.

- Противопожарные системы, установки (сигнализация оповещения людей о пожаре) должны находиться в исправном рабочем состоянии.

Отв.: В.П. Малухина

- Объекты с массовым пребыванием людей должны обеспечиваться прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны и центральным пунктом пожарной части.

Отв.: В.П. Малухина

- В здании запрещается:

- хранение и применение взрывоопасных веществ и материалов;

- использовать чердачное помещение для устройства складских и иного рода помещений;

- производить изменения объемно- планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к средствам пожаротушения, уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;

- загромождать эвакуационные выходы мебелью, оборудованием, др. предметами;

- проводить уборку помещений с помощью легко воспламеняющейся жидкостью и горючими материалами;

- проводить отогревание замерзших труб с помощью открытого огня;

- устанавливать глухие металлические решетки на окнах;

- устанавливать двери на путях эвакуации, открывающихся не по ходу движения людских потоков из здания;

- пользоваться керосиновыми приборами;

- хранить под лестничными маршами различные сгораемые вещества и материалы.

Отв.: В.П. Малухина.

- Наружная пожарная лестница должна находиться в исправном состоянии и испытывается не реже одного раза в 5 лет.

Отв.: В.П. Малухина.

- Дверь чердака должна быть закрыта на замок. На ней должна быть табличка с информацией о месте нахождения ключа.

Отв.: В.П. Малухина.

- Двери на путях эвакуации должны свободно открываться по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны открываться беспрепятственно.

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, оборудованием, мебелью, мусором, тарой и т.п., а также заколачивать их;

- устраивать на путях эвакуации пороги, раздвижные и подъемно- отпускные двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации.

Отв.: В.П. Малухина.

- В здании с пребыванием людей должны иметься фонари на случай отключения электроэнергии (не менее одного на каждого работника обслуживающего персонала).

Отв.: О.С. Андреева

- Все электроустановки по окончании работ должны обесточиваться, за исключением дежурного освещения, а также пожарной автоматики.

Отв. за кабинеты.

- Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок, электрических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

Отв.: А.А. Зайцев.

- При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать неисправные электроприемники;

- использовать электропровода и электрические кабели с поврежденной изоляцией;

- пользоваться неисправными розетками, выключателями и другими электроустановочными изделиями;

- применять некалиброванные плавкие вставки и предохранители;

- обертывать электрические лампы и светильники горючими материалами (бумага, ткань и т.д.), а также эксплуатировать светильники без защитных колпаков;

- размещать у электрощитов горючие вещества и материалы.

Отв.: А.А. Зайцев.

- Отверстия в местах пересечения электрическими проводами и электрическими кабелями конструкций в противопожарных преградах должны заделываться огнестойкими материалами.

Отв.: А.А. Зайцев.

- Электрические провода и электрические кабели, в местах пересечения ими сгораемых конструкций, должны иметь дополнительную изоляцию.

Отв.: А.А. Зайцев.

- Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Отв.: А.А. Зайцев

- Техническое обслуживание и планово – предупредительный ремонт установок пожарной автоматики систем оповещения о пожаре должны осуществляться специализированной организацией, имеющей лицензию.

Отв.: В.П. Малухина.

- В помещении дежурного персонала должна функционировать телефонная связь, исправные электрические фонари, инструкция о порядке действия обслуживающего персонала.

Отв.: О.С. Андреева; Т.А. Бубнова.

- Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и соответствовать проектной документации.

Отв.: В.П. Малухина.

- Система оповещения людей о пожаре должна обеспечивать передачу сигнала одновременно по всему зданию в соответствии с планом эвакуации.

- Учреждение должно быть обеспечено исправными средствами пожаротушения в соответствии с нормами.

Отв.: В.П. Малухина.

- Каждый работник учреждения при обнаружении возгорания должен немедленно сообщить в пожарную часть и принять по возможности меры к спасению людей и тушению пожара. При сообщении о пожаре в пожарную часть, сообщающий должен четко назвать точный адрес объекта, место возгорания и свою фамилию.

- При прибытии на пожар директор, а также лицо, ответственное за пожарную безопасность должны:

- проверить, сообщено ли в пожарную часть о возникновении пожара;

- проверить включение в работу системы оповещения людей о пожаре;

- осуществлять руководство при эвакуации людей;

- при необходимости отключить электроэнергию;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в ликвидации пожара;

- организовать проверку наличия людей, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу и необходимую помощь пожарным подразделениям;

- информировать руководителя тушения пожаром о конструктивных особенностях здания, в котором произошел пожар, о наличии в здании опасных веществ и материалов.

- Обслуживающий персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте.

Отв.: медицинская сестра.

- Разработаны инструкции «Порядок действия в случае возникновения пожара в дневное и ночное время»; «Противопожарный режим в учреждении».

Отв.: В.П. Малухина.

- В учреждении должно быть организовано круглосуточное дежурство обслуживаемого персонала. Дежурный должен иметь комплект ключей от всех дверей, запасных эвакуационных выходов. Каждый ключ должен иметь надпись о его принадлежности к соответствующему замку. Ночные дежурства должны проходить в помещении, где есть телефон, ручные электрические фонари.

- Дежурный персонал должен ежедневно сообщать в пожарную часть данные о количестве находящихся в учреждении людей в ночное время.

Отв.: сторожа.

- Расстояние между спальными местами проживающих должно быть не менее 0,8 м., а основной проход не менее 1,2 м. Мебель и оборудование не должны загромождать эвакуационные проходы и выходы.

Отв.: Т.А. Бубнова.

- При устройстве массовых мероприятий (вечера, собрания, совещания и др.) перед началом мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении.

Отв.: Т.А. Бубнова; В.П. Малухина.

- Запрещается пользоваться неисправным лечебным электрооборудованием.

Отв.: медицинская сестра.

- Здание должно быть оборудовано знаками пожарной безопасности и первичными средствами пожаротушения согласно норм.

Отв.: В.П. Малухина.

- Молниезащита должна соответствовать нормам СО 153-34.21.122-2003.

Приложение 3

Утверждено

приказом директора

ОГБУ «Пыщугский КЦСОН»

от 10.01.2022 № 2

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

в ОГБУ «Пыщугский КЦСОН»

на 2022 год.

- Запретить сотрудникам Учреждения курение в здании.

- Запретить гражданам, проживающим в отделении временного проживания:

- курение в здании;

- пользоваться электронагревательными приборами.

Отв.: Т.А. Бубнова.

- Сиделкам (помощникам по уходу) отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, работающим по графику, не оставлять без присмотра чайник, включенный в сеть.

- Территория Учреждения должна своевременно и тщательно очищаться от горючих отходов, сухой травы, мусора.

Отв.: О.С. Андреева

- Сжигание отходов, мусора и т.п. запрещено.

Отв.: О.С. Андреева

- Работники ОГБУ «Пыщугский КЦСОН», ответственные за осмотр и закрытие кабинетов и помещений:

1 этаж:

О.Л. Васильева, Е.С. Голышева – каб. № 13 (кухня);

О.С. Андреева - № 14; № 15 (склад, прачечная).

2 этаж:

Л.А. Чечурова – каб. № 2 (медицинский кабинет);

В.П. Малухина – каб. № 3;

О.А. Парфений – каб. № 4; № 13 (склад);

О.С. Андреева – каб. № 6 (кладовая мягкого инвентаря);

С.Н. Лебедева – каб. № 9;

Т.В. Ильина – каб. № 10;

К.В. Мусинова – каб. № 11;

О.Л. Мишенёва – каб. № 12

по окончании рабочего дня обязаны:

  - привести в порядок рабочее место;

  - закрыть форточки;

  - выключить электрическое освещение, электроприборы (в т.ч. в комнате отдыха и в столовой);

  - закрыть рабочее помещение на замок;

  - сдать ключи дежурному на пост.

- Запрещается использовать электронагревательные приборы на рабочем месте (может привести к перегрузке сети и выходу её из рабочего состояния).

- Каждый работник Учреждения при  обнаружении пожара должен немедленно сообщить об этом в пожарную часть и принять по возможности меры к спасению людей и тушению пожара.

При сообщении о пожаре в пожарную часть работник должен четко назвать точный адрес объекта, место возникновении я пожара и свою фамилию.

При прибытии на пожар директор, а также лицо, ответственное за пожарную безопасность, должны:

- проверить, сообщено ли в пожарную часть о возникновении пожара;

- проверить включение в работу системы оповещения людей о пожаре;

- осуществлять руководство при эвакуации людей;

- при необходимости отключить электроэнергию;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех граждан, не участвующих в ликвидации пожара;

- организовать проверку наличия людей, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу и необходимую  помощь пожарным подразделениям;

- информировать руководителя тушения пожаром о конструктивных особенностях здания, в котором произошел пожар; о наличии в здании опасных веществ и материалов.

- Все граждане, принимаемые на работу, проходят вводный противопожарный инструктаж.

Отв.: В.П. Малухина.

- Периодичность проведения инструктажей по ППБ – согласно плана.

Отв.: В.П. Малухина.

- Практические занятия по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре проводятся ежеквартально.

Отв.: В.П. Малухина.

- Проверка знаний пожарно – технического минимума с работниками осуществляется 1 раз в год.

Отв.: В.П. Малухина.

Приложение 4

Утверждено

приказом директора

ОГБУ «Пыщугский КЦСОН»

от 10.01.2022 № 2

АЛГОРИТМ

действий сотрудников в случае возникновения пожара

- Ответственный работник учреждения при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари и т.д.) ДОЛЖЕН:

  - Сторож (в ночное время):

- произвести включение пожарной сигнализации (СОУЭ);

- вызвать службу пожарной охраны;

- отключить электроэнергию;

- в зависимости от очага возгорания, принять меры по тушению пожара;

- принять меры по эвакуации граждан, проживающих в учреждении;

  - Сиделка (помощник по уходу):

- в дневное время:

принять меры по эвакуации граждан, проживающих в отделении.

- в ночное время:

принять меры по эвакуации граждан, проживающих в отделении;

встречать пожарных с отчетом об эвакуированных и оставшихся в здании гражданах.

  - Повар:

- отключить УЗО;

- в зависимости от очага возгорания, принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

  - Работники учреждения:

- ответственный работник должен сообщить в пожарную часть о возникновении пожара в учреждении;

- принять меры по эвакуации граждан, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

- Руководитель учреждения или заменяющий его работник обязан:

  - проверить, сообщено ли в пожарную часть о возникновении пожара на объекте;

  - проверить включение в работу системы оповещения людей о пожаре;

  - при необходимости отключить электроэнергию;

  - осуществить руководство эвакуации людей, испотльзуя для этого имеющиеся силы и средства;

  - прекратить все работы в здании, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

  - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

  - осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной части;

  - обеспечить соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

  - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

  - организовать проверку наличия людей, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

  - организовать встречу подразделений пожарной охраны и информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании;

  - при необходимости вызвать к месту пожара медицинские и другие службы.

- При проведении эвакуации людей и тушении пожара необходимо:

  - с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути выхода, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

  - исключить условия, способствующие возникновению паники: нельзя оставлять людей без присмотра с момента обнаружения пожара и до завершения эвакуации;

  - эвакуацию людей следует начинать с помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Граждан пожилого возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;

  - в холодное время года граждан пожилого возраста и инвалидов эвакуировать: выводить или выносить, завернув в одеяла и другие теплые вещи;

  - тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне постояльцев, спрятавшихся под кроватями, в шкафах или других местах;

  - выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения людей и работников в здание, где возник пожар;

  - воздержаться от открывания  окон и дверей, а так же от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, необходимо закрыть за собой все окна и двери.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с приказом директора ОГБУ «Пыщугский КЦСОН» от 10.01.2022 № 2

«Об обеспечении пожарной безопасности в ОГБУ «Пыщугский КЦСОН»

| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Директор | В.П. Малухина | 10.01.2022 |  |
| 2. | Заместитель директора | С.Н. Лебедева | 10.01.2022 |  |
| 3. | Главный бухгалтер | Т.В. Ильина | 10.01.2022 |  |
| 4. | Бухгалтер | Л.А. Игнашова | 10.01.2022 |  |
| 5. | Инспектор по кадрам | Н.Ю. Чеснокова | 10.01.2022 |  |
| 6. | Техник - программист | С.Н. Кудрявцев | 10.01.2022 |  |
| 7. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | А.А. Зайцев | 10.01.2022 |  |
| 8. | Заведующий хозяйством | О.С. Андреева | 10.01.2022 |  |
| 9. | Заведующий ОВП | Т.А. Бубнова | 10.01.2022 |  |
| 10. | Медицинская сестра | Л.А. Чечурова | 10.01.2022 |  |
| 11. | Повар | О.Л. Васильева | 10.01.2022 |  |
| 12. | Повар | Е.С. Голышева | 10.01.2022 |  |
| 13. | Заведующий ОСОнД | О.Л. Мишенёва | 10.01.2022 |  |
| 14. | Заведующий ОПППСиД | К.В. Мусинова | 10.01.2022 |  |
| 15. | Педагог – организатор | И.Н. Самышкина | 10.01.2022 |  |
| 16. | Социальный педагог | Ю.А. Климова | 10.01.2022 |  |
| 17. | Специалист по соц.работе | О.А. Парфений | 10.01.2022 |  |
| 18. | Сиделка (помощник по уходу) | Л.В. Инюкина | 10.01.2022 |  |
| 19. | Сиделка (помощник по уходу) | Т.Г. Шарова | 10.01.2022 |  |
| 20. | Сиделка (помощник по уходу) | К.В. Фалинская | 10.01.2022 |  |
| 21. | Сторож | Л.А. Шистерова | 10.01.2022 |  |
| 22. | Сторож | И.Н. Лобкова | 10.01.2022 |  |
| 23. | Сторож | С.А. Климова | 10.01.2022 |  |

Далее – «Учреждение».